PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

MEMORIAL DESCRITIVO da Obra de Reforma e Adaptação do Anexo a Camara Municipal de Iúna, na Av. Pres. Getuilio Vargas, Centro de Iúna ES.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a obra de reforma especificada a cima.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Competirá a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

2.0– DIARIO DE OBRAS:

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um diário de obras, para acompanhamento dos serviços.

As etapas da construção deverão estar de acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientações dos representantes do Município.

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Correrão por conta da proposta vencedora todos os serviços preliminares indispensáveis, tais como:

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA-ES de execução da obra como um todo.

- Transportes e diárias quando necessário para a execução dos serviços.

- PLACA DE OBRA: será fixada uma placa no início da obra, sendo do modelo exigido pela Administração Municipal.

4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

- Os serviços necessários de demolição estão especificados na memória de cálculo do orçamento, estes serviços consistem em demolição de revestimento cerâmico (piso e parede do banheiro), retirada de piso de taco de madeira, demolição de alvenaria, retirada de portas, janelas e básculas, retirada de aparelhos sanitários (vasos e lavatórios), retirada de reboco danificado ou com aparência defeituosa, demolição de laje no local onde será executado a escada de acesso ao terceiro pavimento.

Todos serviços devem ser executados observando a segurança da edificação e dos indivíduos que executarão o serviço.

Todo material (entulho) proveniente das demolições e retiradas deverão ser transportados e dispostos em local próprio licenciado para tal fim.

5. ESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto. Deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras.

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às seguintes Normas e Práticas complementares:

· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

· Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento

NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação

NBR 6152 - Ensaio de Tração de Materiais Metálicos - Método de Ensaio

NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado

NBR 7211 - Agregados para Concreto

· Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas

de concessionárias de serviços públicos;

· Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

Os serviços de concreto referem a execução de escada com reforço de estrutura conforme projeto em anexo.

6. PISOS

Piso deverá ser executada sobre a laje existente regularizado com Lastro de concreto não estrutural, e camada de regularização para assentamento de revestimento cerâmico.

6.1 REVESTIMENTO DE PISO

O revestimento de piso será em Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, bem alinhado não havendo peças danificadas ou em desacordo com a especificação.

7. ALVENARIAS

Para fechamento será executado alvenaria de blocos de cerâmico 10x20x20cm, assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 12mm e esp. das paredes, s/ rev. 10cm. Toda a superfície das paredes, tanto interna quanto externa, receberá uma camada de argamassa fluida (chapisco) e reboco paulista.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5cm.

O emboço será constituído por uma camada única de argamassa, sarrafeada com régua, deixando a superfície preparada para assentamento de revestimento cerâmico, a areia utilizada nas argamassas deverá apresentar uma granulometria média uniforme. Não poderão ser muitos finos, para não comprometer as boas características do acabamento. A argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, deverá ter espessura média de 20 mm.

O reboco tipo paulista será com  de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm, superfície lisa sem defeitos.

7.1 REVESTIMENTO EM PAREDE

O revestimento cerâmico em parede deverá ser executado nos locais previstos na memória de cálculo do orçamento, executado com argamassa de pasta colante, com juntas a prumo conforme definição de projeto ou planilha, rejuntado com argamassa específica para tal.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O material usado nas instalações elétricas deverá obedecer aos padrões de qualidade exigidos nas especificações de projeto ou planilha, não sendo permitido sua substituição por outro sem prévio conhecimento da fiscalização.

9. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

O material usado nas instalações hidro-sanitárias deverá obedecer aos padrões de qualidade exigidos nas especificações na planilha, não sendo permitido sua substituição por outro sem o prévio conhecimento da fiscalização do Município.

10. PINTURA

- Não será permitida coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnagas.

- Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o numero de demãos aplicadas de tinta, se referem a tintas de primeira linha de uma das marcas especificadas; caso se faça opção por outra marca será exigido o mesmo nível de acabamento.

As alvenarias serão pintadas utilizando tinta acrílica de primeira qualidade a duas demãos sobre fundo selador de parede.

As esquadrias em madeira receberão tinta esmalte sintético com fundo preparador, após lixamento e preparo da superfície.

11. ESQUADRIAS

As portas serão de madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente de  enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm para pintura em esmalte sintético, inclusive alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado de acordo com as especificações de projeto ou planilha e deverão obedecer a critérios de qualidade determinados pelo Município.

As portas serão assentadas em marcos de madeira de lei, de acordo com projeto ou planilha de serviços.

Deverão ser próprias para pintura, não possuindo falhas ou brocas na madeira, permitindo assim um acabamento perfeito.

As janelas serão de correr em vidro incolor, espessura 4mm, fornecimento e instalação completa, inclusive massa para vedação, puxador com tranca, caixilho, deverão respeitar critério de projeto.

As básculas serão para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco, deverão respeitar critério de projeto.

12. LIMPEZA FINAL

- Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente na estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda estejam úmidos.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

“Em se tratando de material referente a piso, revestimento de parede, esquadrias, portas, estruturas (concreto e metálica), pintura, louças, luminárias e afins, a ser empregado na obra, estes deverão obrigatoriamente ser apresentado à fiscalização da Prefeitura antes de sua aplicação, sob pena de não aceitação do serviço, com implicações que podem levar a demolição do objeto executado”.

Denis Antonio de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA ES 7411/D