## M.O.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Secretária de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos
Obra: Reforma e Adaptação do Anexo a Camara Municipal de Iúna | [6 empty] | BDI 30,9%
Local: | Av. Pres. Getulio Vargas - Centro - Iúna ES | [5 empty] | DATA BASE JUN. 2018
item | ref. | código | descrição | unid. | quant. | valor unitário | valor total | total item
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5177.82
1.1 | IOPES | 020305 | Placa de obra | m² | 3 | 277.46 | 832.38
1.2 | IOPES | 020703 | Barracão para depósito, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização), ligação provisória de energia e água | m² | 12 | 362.12 | 4345.44
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 6585.807
2.1 | IOPES | 010203 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m² | 69.44 | 20.24 | 1405.4656
2.2 |  | 010204 | Demolição de piso revestido com tacos de madeira, inclusive contrapiso | m² | 32.66 | 16.04 | 523.8664
2.3 | IOPES | 010206 | Demolição de revestimento com azulejo e ardosia | m² | 48.45 | 40.08 | 1941.876
2.4 | IOPES | 010209 | Demolição de alvenaria | m³ | 3.71 | 48.09 | 178.4139
2.5 | IOPES | 010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 35.88 | 12.83 | 460.3404
2.6 | IOPES | 010223 | Retirada de aparelhos sanitários | unid. | 4 | 16.65 | 66.6
2.7 | IOPES | 010259 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 112.36 | 1.86 | 208.9896
2.8 | IOPES | 010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 76.21 | 8.01 | 610.4421
2.9 | IOPES | 010219 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m³ | 0.75 | 265.5 | 199.125
2.10 | IOPES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 16.6 | 59.68 | 990.688
3.0 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 1691.415
3.1 | IOPES | 050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 33.66 | 50.25 | 1691.415
4.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 19058.764
4.1 | IOPES | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | unid. | 6 | 258.62 | 1551.72
4.2 | IOPES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | unid. | 6 | 849.83 | 5098.98
4.3 | IOPES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 21.6 | 447.61 | 9668.376
4.4 | IOPES | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 1.28 | 539.69 | 690.8032
4.5 | IOPES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 8.48 | 129.51 | 1098.2448
4.6 | IOPES | 061103 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | unid. | 6 | 158.44 | 950.64
5.0 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 3579.626
5.1 | IOPES | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 102.1 | 35.06 | 3579.626
6.0 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 11564.2391
6.1 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 184.49 | 5.64 | 1040.5236
6.2 | IOPES | 120236 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m² | 40.95 | 62.79 | 2571.2505
6.3 | IOPES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 40.95 | 27.7 | 1134.315
6.4 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 143.54 | 47.5 | 6818.15
7.0 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 16082.8538
7.1 | IOPES | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 102.1 | 39.54 | 4037.034
7.2 | IOPES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 102.1 | 19.49 | 1989.929
7.3 | IOPES | 130219 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 102.1 | 66.68 | 6808.028
7.4 | IOPES | 130303 | Rodapé de cerâmica (mesmo do piso), assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | m | 144.34 | 12.62 | 1821.5708
7.5 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 19.6 | 72.77 | 1426.292
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 2444.638
8.1 | IOPES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 7 | 81.76 | 572.32
8.2 | IOPES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 2 | 99.09 | 198.18
8.3 | IOPES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 76.78 | 230.34
8.4 | IOPES | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 3 | 72.19 | 216.57
8.5 | IOPES | 140709 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 2 | 68.554 | 137.108
8.6 | IOPES | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | unid. | 1 | 598.45 | 598.45
8.7 | IOPES | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | unid. | 1 | 491.67 | 491.67
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 22190.48
9.1 | IOPES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | pt | 61 | 161.94 | 9878.34
9.2 | IOPES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt | 49 | 165.39 | 8104.11
9.3 | IOPES | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt | 3 | 231.81 | 695.43
9.4 | IOPES | 151820 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt | 9 | 138.22 | 1243.98
9.5 | IOPES | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt | 5 | 145.5 | 727.5
9.6 | IOPES | 151902 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | unid. | 1 | 493.14 | 493.14
9.7 | IOPES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid. | 1 | 18.86 | 18.86
9.8 | IOPES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid. | 1 | 53.16 | 53.16
9.9 | IOPES | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid. | 2 | 18.86 | 37.72
9.10 | IOPES | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid. | 1 | 18.86 | 18.86
9.11 | IOPES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid. | 3 | 53.16 | 159.48
9.12 | IOPES | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid. | 1 | 18.86 | 18.86
9.13 | IOPES | 151325 | Mini-Disjuntor bipolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | unid. | 1 | 87.19 | 87.19
9.14 | IOPES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | unid. | 3 | 217.95 | 653.85
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES INCÊNDIO |  |  |  |  | 1153.98
10.1 | IOPES | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | unid. | 2 | 225.15 | 450.3
10.2 | IOPES | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | unid. | 3 | 30.32 | 90.96
10.3 | IOPES | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | unid. | 3 | 204.24 | 612.72
11.0 |  |  | APARELHOS HIDRO SANITÁRIO |  |  |  |  | 3934.6
11.1 | IOPES | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | unid. | 2 | 543.85 | 1087.7
11.2 | IOPES | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | unid. | 2 | 540.26 | 1080.52
11.3 | IOPES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid. | 2 | 109.14 | 218.28
11.4 | IOPES | 170310 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid. | 1 | 127.65 | 127.65
11.5 | IOPES | 170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid. | 3 | 124.71 | 374.13
11.6 | IOPES | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | unid. | 1 | 483.52 | 483.52
11.7 | IOPES | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid. | 2 | 281.4 | 562.8
12.0 |  |  | BANCADA |  |  |  |  | 627.2807
12.1 | IOPES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 1.73 | 362.59 | 627.2807
13.0 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 9978.75
13.1 | COMP. | 1 | Luminária lampâda master de Led Par38 18W, inclusive spot | unid. | 61 | 134.21 | 8186.81
13.2 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | unid. | 49 | 28.16 | 1379.84
13.3 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | unid. | 9 | 24.35 | 219.15
13.4 | IOPES | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | unid. | 5 | 38.59 | 192.95
14.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21688.4894
14.1 | IOPES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 442.23 | 11.94 | 5280.2262
14.2 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 670 | 22.4 | 15008
14.3 | IOPES | 190301 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 35.28 | 17.7 | 624.456
14.4 | IOPES | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 35.28 | 21.99 | 775.8072
15.0 |  |  | ESCADA |  |  |  |  | 6563.9508
15.1 | IOPES | 040330 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m³ | 2.62 | 379.86 | 995.2332
15.2 | IOPES | 040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura | kg | 135.85 | 8.59 | 1166.9515
15.3 | IOPES | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 30.97 | 142.13 | 4401.7661
16.0 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1137.5832
16.1 | IOPES | 200401 | Limpeza geral da obra | m² | 115.14 | 9.88 | 1137.5832
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 133460.277 |  | 133460.277
DENIS ANTONIO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - PMI
CREA ES 7.411/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Secretária de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos
Obra: Reforma e Adaptação do Anexo a Camara Municipal de Iúna
Local: | Av. Pres. Getulio Vargas - Centro - Iúna ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | descrição | Valor Item | % | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5177.82 | 3.88% | 5177.82 |  |  |  | 5177.82
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6585.807 | 4.935% | 6585.807 |  |  |  | 6585.807
3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 1691.415 | 1.267% | 1691.415 |  |  |  | 1691.415
4.0 | ESQUADRIAS | 19058.764 | 14.28% |  | 3811.7528 | 13341.1348 | 1905.8764 | 19058.764
5.0 | TETOS E FORROS | 3579.626 | 2.682% |  |  | 3579.626 |  | 3579.626
6.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 11564.2391 | 8.665% | 2312.8478 | 8094.9674 | 1156.4239 |  | 11564.2391
7.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 16082.8538 | 12.05% |  | 8041.4269 | 8041.4269 |  | 16082.8538
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS | 2444.638 | 1.832% | 488.9276 | 1955.7104 |  |  | 2444.638
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 22190.48 | 16.63% | 6657.144 | 8876.192 | 4438.096 | 2219.048 | 22190.48
10.0 | INSTALAÇÕES INCÊNDIO | 1153.98 | 0.8647% |  |  |  | 1153.98 | 1153.98
11.0 | APARELHOS HIDRO SANITÁRIO | 3934.6 | 2.948% |  |  |  | 3934.6 | 3934.6
12.0 | BANCADA | 627.2807 | 0.47% |  | 627.2807 |  |  | 627.2807
13.0 | APARELHOS ELÉTRICOS | 9978.75 | 7.477% |  |  |  | 9978.75 | 9978.75
14.0 | PINTURA | 21688.4894 | 16.25% |  |  | 4337.6979 | 17350.7915 | 21688.4894
15.0 | ESCADA | 6563.9508 | 4.918% | 6563.9508 |  |  |  | 6563.9508
16.0 | LIMPEZA DA OBRA | 1137.5832 | 0.8524% |  |  |  | 1137.5832 | 1137.5832
| TOTAL (MÊS) |  |  | 29477.9122 | 31407.3302 | 34894.4055 | 37680.6291 | 133460.277
| ACUMULADO | 133460.277 | 100% | 29477.9122 | 60885.2424 | 95779.6479 | 133460.277
Denis Antonio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA ES 7.411/D

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Secretária de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos
Obra: Reforma e Adaptação do Anexo a Camara Municipal de Iúna
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | Placa de obra
Dimesão | 1.5 | x |  |  | 2
Área | 3 | m²
1.2 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
Dimesão | 3 | x |  |  | 4
Área | 12 | m²
QUADRO AUXILIAR
ambiente | dim 1 (m) | dim 2 (m) | dim 3 (m) | dim 4 (m) | perimetro (m) | área (m²) | pé direito (m) | área de parede (m²)
Contabilidade | 4.04 | 3 | 4.04 | 3 | 14.08 | 12.12 | 2.96 | 41.6768
Tesouraria | 2.18 | 3 | 2.18 | 3 | 10.36 | 6.54 | 2.96 | 30.6656
Recepção | 4.23 | 3.31 | 4.23 | 3.31 | 15.08 | 14.0013 | 2.96 | 44.6368
Hall | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 11.6 | 8.25 | 2.96 | 34.336
Hall | 3.21 | 3.31 | 3.21 | 3.31 | 13.04 | 10.6251 | 2.96 | 38.5984
Hall | 1.07 | 3.15 | 0 | 3.15 | 7.37 | 3.3705 | 2.96 | 21.8152
Escada | 2.27 | 3.3 | 0 | 3.3 | 8.87 | 7.491 | 2.96 | 26.2552
Banh. | 2.52 | 1.61 | 2.52 | 1.61 | 8.26 | 4.0572 | 2.96 | 24.4496
Banh. | 2.52 | 1.54 | 2.52 | 1.54 | 8.12 | 3.8808 | 2.96 | 24.0352
Arquivo | 3.45 | 4.27 | 3.45 | 4.27 | 15.44 | 14.7315 | 2.96 | 45.7024
Arquivo | 3.99 | 4.27 | 3.99 | 4.27 | 16.52 | 17.0373 | 2.96 | 48.8992
TOTAL |  |  |  |  | 128.74 | 102.1047 |  | 381.0704
2.1 | Demolição de piso revestido com cerâmica
Área de Piso |  | 102.1047 |  |  | m²
Desc. piso de taco |  | 32.6613 |  |  | m²
Total |  | 69.4434 |  |  | m²
2.2 | Demolição de piso revestido com tacos de madeira, inclusive contrapiso
Contabilidade | 12.12
Tesouraria | 6.54
Recepção | 14.0013
Total | 32.6613 | m²
2.3 | Demolição de revestimento com azulejo
Banh. | 24.4496
Banh. | 24.0352
Total | 48.4848 | m²
2.4 | Demolição de alvenaria
Local | Dim. | Altura | Esp. | Volume
Recepção | 4.23 | 2.2 | 0.15 | 1.3959
Banh. | 0.8 | 2.1 | 0.15 | 0.252
Arquivo | 0.8 | 2.1 | 0.15 | 0.252
Seg. Pav. | 2.27 | 2.1 | 0.15 | 0.71505
Seg. Pav. | 3.31 | 2.2 | 0.15 | 1.0923
TOTAL |  |  |  | 3.7073 | m³
2.5 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
| altura | compr |  |  | quant. | área
Janela | 1.5 | 1.2 |  |  | 3 | 5.4
Janela | 2 | 1.5 |  |  | 6 | 18
Bascula | 0.6 | 0.6 |  |  | 2 | 0.72
Portas | 0.8 | 2.1 |  |  | 7 | 11.76
Total (m²) | 35.88
2.7 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica
Perimetro | 128.74 | m
Desc. Banh. | 16.38 | m
Total | 112.36 | m
2.8 | Retirada de revestimento antigo em reboco
20% área existente (infiltração e descolamento) | [6 empty] | 76.2141 | m²
2.10 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)
Laje | 2.27 | x | 3.3 | x | 0.1
Total | 0.7491 | m³
2.11 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
|  | área |  |  | esp. | volume
Demolição de Piso |  | 102.1047 |  |  | 0.08 | 8.1684
Demolição de Revest. |  | 48.4848 |  |  | 0.03 | 1.4545
Demolição de Alven. | [5 empty] | 3.7073
Demolição de Rodape |  | 7.8652 |  |  | 0.03 | 0.23596
Retirada de Reboco |  | 76.2141 |  |  | 0.03 | 2.2864
Demolição de Laje | [5 empty] | 0.75
TOTAL | [5 empty] | 16.6025 | m³
3.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)
Portas | 0.8 | 2.1 |  |  | 4 | 6.72
Janela | 1.2 | 1.5 |  |  | 1 | 1.8
Escada | 4.49 | 2.8 |  |  | 2 | 25.144
TOTAL | [5 empty] | 33.664
4.3 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
| dimensão |  |  |  | quant. | área
Janela | 1.5 | 1.2 |  |  | 4 | 7.2
Janela | 2 | 1.2 |  |  | 6 | 14.4
TOTAL | [5 empty] | 21.6 | m²
4.4 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
| dimensão |  |  |  | quant. | área
Bascula | 0.8 | 0.8 |  |  | 2 | 1.28
TOTAL | [5 empty] | 1.28 | m²
4.9 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
Janelas | 7.2
Basculas | 1.28
TOTAL | 8.48 | m²
5.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso
Área de Teto |  | 102.1047 |  |  | m²
6.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
Alvenaria Nova |  | 33.664 |  |  | 2 | 67.328
Recup. Reboco |  | 76.2141 |  |  | 1 | 76.2141
Área de Ver. Cer. |  | 40.95 |  |  | 1 | 40.95
TOTAL | [5 empty] | 184.4921 | m²
6.2 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte
ambiente | perimetro | alt. rev. |  |  | área
banheiro | 8.26 | 2.5 |  |  | 20.65
banheiro | 8.12 | 2.5 |  |  | 20.3
TOTAL |  |  |  |  | 40.95 | m²
6.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
Área de Revestimento |  | 40.95 |  |  | m²
6.4 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
Área de Chapisco |  | 184.4921
Árewa de Emboço |  | 40.95
TOTAL |  | 143.5421 |  |  | m²
7.1 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm
Área de Piso |  | 102.1047 |  |  | m²
7.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
Área de Piso |  | 102.1047 |  |  | m²
7.3 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
Área de Piso |  | 102.1047 |  |  | m²
8.4 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento
Perimetro | 128.74
Desc, Banhs | 9.8
escada | 5.8
Total | 144.34 | m
8.5 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
Janela | 1.5 | 4 |  |  | 6
Janela | 2 | 6 |  |  | 12
Bascula | 0.8 | 2 |  |  | 1.6
TOTAL |  |  |  |  | 19.6 | m
11.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm
Pia | 3.45 | x | 0.5
Área | 1.725
14.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
Área de Forro |  | 102.1047
Área de Parede |  | 381.0704
Descontar Ver. Cer. |  | 40.95
Total |  | 442.2251 | m²
14.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
Item 10.1 | 442.2251
Fachada | 59.025
Lateral | 109.725
Fundos | 59.025
TOATL | 670.0001 | m²
14.3 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
Porta | 0.8 | x | 2.1 |  | 1.68
Quanti. | 6
Tx | 3.5
Total | 35.28 | m²
15.1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
Pilares | 0.52
Vigas | 0.74
Escada | 1.36
Total | 2.62 | m³
15.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura
Pilares | 31.1 | 13.1
Vigas | 29.1 | 8.6
Escada | 53.95 | 0
Total | 135.85 | kg
15.3 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Pilares | 10.44
Vigas | 11.69
Escada | 8.84
Total | 30.97 | m²
Denis Antonio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA ES 7.411/D

## Plan2
COMPOSIÇÃO 1
Orçamento: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JUNHO/2018 (LS=128,33%; BDI=30,90%)
Órgão Cliente: IOPES |  |  | Órgão Gerente: IOPES |  |  | Data Base: Junho/2018
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JUNHO/2018(LS=128,33%; BDI=30,90%)
Item: Luminária lampâda master de Led Par38 18W, inclusive spot | [6 empty] | Unidade: und
Base: LABOR |  | Código Base: '180109 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | '010101 | 0.8 | 1 | 5.42 | 0 | 12.38 | - | 9.904
ELETRICISTA (LABOR) | H | '010115 | 0.8 | 1 | 6.42 | 0 | 14.66 | - | 11.728
SubTotal: | [8 empty] | 21.63
COTAÇÃO
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LAMPADA DE LED PAR38 18 W/ SPOT COMPLETO | UN | '046036 | 1 | 1 | 80.8983 | 0 | 80.9 | - | 80.9
SubTotal: | [8 empty] | 80.9
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 128.33 | 21.63
Materiais(B) |  |  |  | 80.9
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 21.63
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 21.63
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 102.53
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 31.6818
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 134.2118